- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова”

Факультет энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий имени А.А.Фёдорова»

- Производственная

- практикА

Программа и методические указания

для студентов заочной формы обучения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова”

Факультет энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий имени А.А.Фёдорова»

- Производственная

- практикА

Программа и методические указания

для студентов заочной формы обучения

- Чебоксары

- 2016

УДК 62:371.38

ББК Ч481.266.6

О74

Осипенко Г.А.

О74	Производственная практика: программа и метод. указания для студентов заочной формы обучения/ сост. Г.А. Осипенко, Н.М. Ермолаева. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. – 12 с.

ISBN 978-5-7677-1769-9

Приводятся рекомендации по организации практики, выполнению задания и оформлению отчёта.

Для студентов II курса факультета энергетики и электротехники заочной формы обучения (направление подготовки 140400 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль 07 – «Электроснабжение»).

- Ответственный редактор канд. техн. наук, доцент Г.А.Осипенко

Утверждено Учебно-методическим советом университета

ISBN 978-5-7677-1769-9                                            УДК 62:371.38

ББК Ч481.266.6

ÓИздательство Чувашского университета, 2014

Ó Осипенко Г.А., Ермолаева Н.М., 2014

Цель и задачи производственной практики

1. Закрепить и расширить теоретические знания студентов.

2. Изучить вопросы, связанные с особенностями эксплуатации электрических установок систем электроснабжения, профилактических испытаний, проведения ремонтных работ, обследования состояния электрооборудования конкретного предприятия.

3. Ознакомить с работой электротехнических лабораторий предприятия.

4. Ознакомить с организационной структурой данного пред-приятия, материально-технического снабжения, финансирова-ния, а также с задачами совершенствования производств, повышения производительности труда.

5. Продолжительность практики одна неделя.

6. Студентам заочного отделения рекомендуется выполнить программу практики без отрыва от производства (на своём предприятии).

Охрана труда и правила безопасности

При прохождении практики студенты полностью подчиняются правилам внутреннего распорядка предприятия, с которыми они знакомятся по прибытии на место практики. При нарушении внутреннего распорядка на виновных накладываются дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления с места практики.

На предприятии  перед началом практики студенты проходят вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. О получении и усвоении инструктажа студент расписывается в соответствующем журнале предприятия. Студенты обязаны неукоснительно выполнять правила безопасной жизнедеятельности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

В качестве темы индивидуальных заданий рекомендуются указанные ниже или другие научно-исследовательские темы, связанные с работой кафедры или предлагаемые предприятием, на котором проводится практика.

Индивидуальные задания содержат вопросы технико-экономического характера, в том числе об опыте работы в новых экономических условиях.

Рекомендуемая тематика индивидуальных заданий:

1) графики электрических нагрузок и  их характеристика (коэффициенты формы, использования, максимума и спроса);

2) режимы напряжения и ущерб от снижения качества электроэнергии;

3) ущерб при внезапном прекращении электроснабжения и при длительном плановом отсутствии питания;

4) статистика аварий электрооборудования и сетей и выяв-ление показателей надёжности элементов системы электро-снабжения;

5) удельный расход энергии на единицу продукции, удельная плотность нагрузки, энерговооружённость труда, темпы изменения энергопотребления  и другие показатели работы предприятия;

6) эксплуатация осветительных электрических установок на предприятии в соответствии с действующими нормативами (периодические контрольные измерения освещённости на рабочих местах, организация замены ламп, чистки светильников и окон, применение новых источников света и их влияние на условия труда, окраска оборудования, стен и потолков);

7) эксплуатация линий электропередачи и электропроводок в цехах в соответствии с действующими нормативами;

8) условия самозапуска ответственных электроприёмников, проведение соответствующих испытаний, составление рекомен-даций для предприятия;

9) резкопеременные нагрузки и их влияние на другие приёмники электрической энергии; составление рекомендаций для предприятия по улучшению режима напряжения и схемы питания таких нагрузок;

10) расчёт фактического и допустимого небалансов электро-энергии на трансформаторной подстанции и распределительном устройстве;

11) мероприятия по снижению расхода электроэнергии в системе электроснабжения предприятия или цеха.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Для студентов-практикантов рекомендуется организовать чтение лекций специалистами предприятия на тему:

1) общая характеристика технологического процесса и энергетической базы завода;

2) особенности электроснабжения данного предприятия и потребителей третьей, второй, первой и особой групп первой категории по степени надёжности;

3) опыт освоения новой техники и установок, применяемых на данном предприятии;

4) организация безаварийной работы электрооборудования систем электроснабжения, в том числе устройств автоматики, диспетчеризации, телемеханизации и др.;

5) анализ характерных аварий электрооборудования и меры по их предотвращению;

6) расчёт себестоимости и тарифов на электроэнергию;

7) расчёт фактического и допустимого небалансов электро-энергии на подстанции и распределительном устройстве;

8) энергобаланс электротехнических установок: электросва-рочных, электролизных, насосных, вентиляционных, электро-термических, осветительных и др.;

9) энергосбережение на промышленном предприятии.

требования к отчёту

отчёт о производственной практике оформляется на листах формата А4, составляется каждым студентом и предъявляется при сдаче зачёта.

Изложение отчёта по практике сопровождается необходимыми схемами, чертежами, эскизами и т.п. Отчёт проверяется руководителями практики от предприятия и кафедры, которые оценивают его качество, дают характеристику работы студента на практике.

Как показывает опыт работы инженеров, ведение записи в специальных тетрадях способствует повышению оперативности в работе, расширяет «объем памяти» инженера и облегчает накопление технического «багажа», а также способствует приобретению организационного навыка не только инженерной, но и научной работы.

Отчёт по  практике должен содержать:

1) краткое описание предприятия или цеха, характеристику технологического оборудования и производственного процесса;

2) принципиальную схему электроснабжения предприятия или цеха с перечислением: типов трансформаторов, компенсирующих устройств и преобразователей; длины основных ЛЭП с указанием марки, площади сечения кабеля или провода;

3) технико-экономические показатели системы электроснабжения предприятия или цеха: установленная мощность; суточные и годовые графики активной и реактивной мощностей (нагрузок), коэффициент спроса, коэффициенты мощности; число часов использования максимальной активной мощности; баланс энергопотребления; показатели экономии энергии; удельные нормы расхода энергии на единицу продукции; удельные плотности нагрузки на 1м2 площади пола цеха и др.;

4) описание новой техники и электротехнологий, приме-няемых для системы электроснабжения и потребителей электрической энергии;

5) описание результатов работы, выполненной по индиви-дуальному заданию;

6) замечания и предложения, возникшие у практиканта в процессе работы в части улучшения организации рабочего места, технологии производства новых конструкций или схем, сведения о помощи студента-практиканта рабочим – новаторам производства и др.;

7) структурную схему отдела главного энергетика.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

Отчёт по практике проверяют и подписывают руководители практики от предприятия и от университета. Руководитель практики от предприятия составляет отзыв на каждого студента (отношение к работе, трудовая дисциплина, помощь производству и др.).

Студент должен обратить внимание на качественную сторону оформления отчёта, проявить творческую активность и самостоятельность при анализе и обобщении всех рассматриваемых вопросов.

К защите представляется полностью оформленный отчёт практиканта. Дифференцированный зачёт принимает руководитель практики от университета не позднее, чем через две недели после окончания практики.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Белов С.В .Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; под общ. Ред. С.В. Белова. – М.: Высш.шк., 2007.

2. Груба В.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок: учебник для вузов / В.И. Груба, В.В.Калинин, М.И.Макаров. – М.: Недра, 1991.

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) – М.: “Издательство НЦ ЭНАС”, 2001.

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей/ Госэнергонадзор Минэнерго России. – М.: ЗАО “Энергосервис”, 2003.

5. Правила устройства электроустановок 7-е изд. – М.: Главгоснадзор России, 2003.

6. Типовая инструкция по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94. – М. : СПО ОРГРЭС. 2004.

7. Энергоэффективное электрическое освещение: учебное пособие / С.М. Гвоздев, Д.И. Панфилов, В.Д. Поляков и др.; под ред. Л.П. Варфоломеева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2013.

Приложение А

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО

“Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова”

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Кафедра

«Электроснабжение промышленных предприятий имени А.А.Фёдорова»

ОТЧЁТ

по производственной практике

студента_____________________группы_____________________

(фамилия, инициалы)

Время прохождения практики

с___________ по _________________

Место прохождения практики

________________________________________________________

(название предприятия)

Студент____________________________________

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики

от предприятия______________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Руководитель практики

от кафедры университета__________________________________

(ученое звание, должность, фамилия, инициалы)

ЧЕБОКСАРЫ

(год)

# Оглавление

| Цель и задачи производственной практики……………….. | 3 |
| --- | --- |
| Охрана труда и правила безопасности……………………... | 3 |
| Индивидуальные задания…………………………………… | 3 |
| - Теоретические занятия……………………………………… | 5 |
| Требования к отчёту………………………………………… | 5 |
| Подведение итогов практики……………………………….. | 6 |
| Список рекомендуемых источников………………….......... | 7 |
| Приложение А……………………………………………….. | 8 |

Осипенко Галина Андреевна

Ермолаева Надежда Михайловна

- Производственная

- практикА

Программа и методические указания

для студентов заочной формы обучения

Редактор

Компьютерная вёрстка и правка

Согласно Закону №436-Ф3 от 29 декабря 2010 года

данная продукция не подлежит маркировке

Подписано в печать              . Формат 6084/16. Бумага газетная.

Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л.    . Уч.-изд. л.    .

Тираж 100 экз. Заказ №____

Издательство Чувашского университета

Типография университета

- 428015 Чебоксары, Московский просп., 15